        АДМИНИСТРАЦИЯ                                                                                                                                                                                                                                    
  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                                                                        
     КАМЕННЫЙ БРОД 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ                                                  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 41
          от 29.06.2026 года 

Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы Муниципального унитарного предприятия сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Водолей», по развитию системы коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения на период 2027- 2031г.г.

В соответствии с Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в  единой системе публичной власти», Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,  постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»,  постановлением администрации сельского поселения Каменный Брод  муниципального  района Челно-Вершинский Самарской области от 14.06.2023 № 34 «Об утверждении Схемы водоснабжения (актуализации) сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на период с 2022 до 2033 года», руководствуясь Уставом сельского поселения Каменный Брод, администрация  сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить прилагаемое техническое задание на разработку инвестиционной программы Муниципального унитарного предприятия сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Водолей» (далее – МУП «Водолей»), в сфере водоснабжения на территории сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.
 2. МУП «Водолей» разработать инвестиционную программу в сфере водоснабжения на период 2027-2031 годы. В течение 30 дней со дня получения технического задания на разработку инвестиционной программы, разработать проект инвестиционной программы, с расчетом финансовых потребностей и направить его в администрацию сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Каменный Брод в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.





Глава сельского поселения
Каменный Брод	                                                                Э.Н.Чернова
























Утверждено
Постановлением администрации сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 29.06.2026 № 41







ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На разработку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия сельского поселения Каменный Брод Челно-Вершинского района Самарской области «Водолей» по развитию системы водоснабжения на 2027-2031 годы
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Приложение 1
к постановлениюадминистрации
сельского поселения Каменный Брод                                                                                       
            муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
от 29.06.2026 №41
	
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку инвестиционной программы Муниципального унитарного предприятия сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Водолей» по развитию системы коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения на период 2027 – 2031 гг.

  Основаниями для подготовки технического задания на разработку инвестиционной программы МУП «Водолей» по развитию системы коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения на период 2027 – 2031 г.г. (далее - инвестиционная программа) являются: 
- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
- Федеральный закон от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»;
- Федеральный закон от 29.12.2025 № 576-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» вступающего в силу с 01.09.2026 года; 
- постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»; 
- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей»;
 - Постановление администрации сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 14.06.2023 № 34 «Об утверждении Схемы водоснабжения (актуализации) сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на период с 2022 до 2033 года».
1. Цель технического задания. 
Целью технического задания является разработка мероприятий по развитию объектов централизованных систем водоснабжения на территории сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, обеспечению услуг холодного водоснабжения в соответствии с санитарными нормами и экологическими требованиями, с определением финансовых потребностей и источников, необходимых для реализации инвестиционной программы. 
Цели разработки и реализации инвестиционной программы: 
- обеспечение доступности услуг системы централизованного водоснабжения для потребителей МУП «Водолей»; 
- обеспечение качественной услугой холодного водоснабжения потребителей МУП «Водолей», обеспечение качества воды в соответствии с СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем холодного водоснабжения»; 
 -обеспечение надежного и бесперебойного водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 641; 
- обеспечение реализации Схемы водоснабжения на территории сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на период до 2033 года;
 - повышение качества и надежности услуг водоснабжения существующих потребителей и достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения; 
- предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах водоснабжения; - повышение экологической безопасности систем водоснабжения и снижение негативного воздействия на окружающую среду. 
Задачи реализации инвестиционной программы: 
- обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды, выполнение нормативных требований к качеству питьевой воды;
- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;
- осуществление мероприятий по модернизации объектов централизованного водоснабжения сельского поселения; 
- выполнение мероприятий, направленных на снижение последствий чрезвычайных ситуаций; 
- обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет строительства, реконструкции, модернизации централизованных систем водоснабжения;
 - привлечение инвестиций на проектирование, строительство, модернизацию, реконструкцию централизованной системы водоснабжения; 
- обеспечение рационального использования энергоресурсов, направленных на сокращение объемов потерь при подъеме и транспортировке воды, создание резервных энергетических мощностей и запасов энергетических ресурсов. 
2. Ожидаемые результаты реализации инвестиционной программы.
Реализация инвестиционной программы предполагает достижение следующих результатов: 
- снижение аварий в системе водоснабжения до минимально достижимого уровня; 
- достижение целевых показателей качества и надежности работы коммунальной инфраструктуры;
 - снижение неучтенных расходов и потерь воды в системе коммунального водоснабжения.
3.Основные требования к содержанию инвестиционной программы:
 - Инвестиционная программа должна отвечать требованиям, установленным Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;
- Форма и содержание инвестиционной программы должны соответствовать требованиям, установленным приказом Минрегионразвития РФ от 10.10.2007 №99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» и настоящему техническому заданию. 
В инвестиционную программу включаются мероприятия по строительству, а также мероприятия по модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения, обеспечивающие изменение технических характеристик этих объектов и предполагающие изменение первоначальной (полной) стоимости модернизируемого и (или) реконструируемого объекта, целесообразность реализации которых обоснована в схемах водоснабжения. Инвестиционная программа должна содержать:
 а) паспорт инвестиционной программы, содержащий следующую информацию: наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение и контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы; наименование уполномоченного органа местного самоуправления поселения, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение; наименование органа местного самоуправления поселения, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение; наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение и контакты ответственных лиц; плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабженияи (или) водоотведения, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы; 
б) перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения, их краткое описание, в том числе обоснование их необходимости, размеров расходов на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию каждого из объектов централизованных систем водоснабжения, предусмотренных мероприятиями (в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации), описание и место расположения строящихся, модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов, основныетехнические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия;
в) перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций; 
г) плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения, существующих на начало реализации инвестиционной программы;
 д) график реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения в эксплуатацию;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      е) источники финансирования инвестиционной программы с разделением по видам деятельности и по годам в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен;
 ж) предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации инвестиционной программы; 
з) план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями; 
и) отчет об исполнении инвестиционной программы за последний истекший год периода реализации инвестиционной программы, содержащий в том числе основные технические характеристики модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения до и после проведения мероприятий этой инвестиционной программы (при наличии инвестиционной программы, реализация которой завершена (прекращена) в течение года, предшествующего году утверждения новой инвестиционной программы). 
Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере холодного водоснабжения, содержат следующие группы мероприятий: 
а) строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием объектов централизованных систем водоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение, суказанием точек подключения (технологического присоединения), количества и нагрузки новых подключенных (технологически присоединенных) объектов капитального строительства абонентов, в том числе: строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием строящихся участков таких сетей, их диаметра и протяженности, иных технических характеристик; строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) с описанием таких объектов, их технических характеристик; увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий; увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) с указанием технических характеристик объектов централизованных систем водоснабжения до и после проведения мероприятий; 
б) строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе: строительство новых сетей водоснабжения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности; строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) с указанием их технических характеристик; 
в) модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе: модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий; модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) с указанием технических характеристик данных объектов до и после проведения мероприятий; 
г) осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателейнадежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенных в прочие группы мероприятий; 
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы, устанавливается с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
4.Финансовые источники на реализацию инвестиционной программы:
- Ресурсоснабжающей организации в сфере водоснабжения конкретные объемы работ и необходимое финансирование, в том числе с разбивкой по источникам финансирования и годам, определить в инвестиционной программе.
5.Сроки разработки инвестиционной программы:
- Проект инвестиционной программы разрабатывается в течение 30 дней после утверждения настоящего технического задания;
- Проект инвестиционной программы представляется для согласования в администрацию сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на бумажном и электронном носителе.
6. Инвестиционная программа подлежит разработке в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».
7. Перечень мероприятий, подлежащих включению в инвестиционную программу:

















Перечень мероприятий
по строительству модернизации и реконструкции системы водоснабжения сельского поселения Каменный Брод 
на2027-2031годы

	№ п/п
	Наименование и краткое описание мероприятия (объекта)
	Обоснование необходимости мероприятия (объекта)
	Описание и место расположения мероприятия (объекта) с указанием точки подключения
	Подключаемая нагрузка объекта капитального строительств, а, куб. м/сут., куб. м/час
	Основные технические характеристики мероприятия (объекта)

	График реализации мероприятия (объекта)
	График ввода объекта в эксплуатацию ю, год
	Размер расходов на реализацию мероприятия (объекта)

	
	
	
	
	
	наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)
	Ед. измерения
	значение показателя


	год начала
	год завершения
	
	тысяч руб., без учета налога на прибыль, без НДС

	
	
	
	
	
	
	
	до реализации мероприятия
(объекта
	после реализации мероприятия
(объекта
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	ГРУППА1.СТРОИТЕЛЬСТВО, МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И (ИЛИ) ВОДООТВЕДЕНИЯ В ЦЕЈІЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА АБОНЕНТОВ:


	1.1
	Строительство новых сетей водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов

	1.112
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2
	Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения

	1.2.1
	Капитальный ремонт водонапорной башни
	Обеспечение абонентов водой
	с.Каменный Брод
	
	Объем бака 70м3,высота ствола 24м.п.
	М3
	70
	
	2027
	2027
	2027
	

	1.2.2
	Капитальный ремонт водонапорной башни
	Обеспечение абонентов водой
	с.Красная Багана
	
	Объем бака 50м3,высота ствола 24м.п.
	М3
	50
	
	2028
	2028
	2028
	

	1.3
	Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов

	1.4
	Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения

	1.4.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по группе 1
	

	ГРУГІПА 2. СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И (ИЛИ) ВОДООТВЕДЕНИЯ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ НОВЫХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЈІЬСТВА АБОНЕНТОВ:

	2.1
		Строительство новых сетей водоснабжения и или водоотведения

	2.1.1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2
		Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения

	2.2.1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Всего по группе 2
	

	ГРУППА 3. МОДЕРНИЗАЦНЯ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И (ИЈІИ) ВОДООТВЕДЕНИЯ В ЦЕЛЯХ СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ ИЗНОСА СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ

	3.1
		Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения

	3.1.1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего по группе 3
	

	ГРУППА 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОИ ЭФФЕКТИВНОСТИ, ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГОЭФФЕКТНВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЈІИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И (ИЛИ) ВОДООТВЕДЕНИЯ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПРОЧИЕ ГРУППЫ МЕРОПРИЯТИЙ

	4.1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего по группе 4
	

	ГРУППА 5. ВЫХОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ, КОНСЕРВАЦИЯ И ДЕМОНТАЖ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЈІИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И (ИЛИ)
ВОДООТВЕДЕНИЯ

	5.1
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения и (или) водоотведения

	5.1.1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
5.2
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтажных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением сетей водоснабжения и
(или) водоотведения

	5.2.1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего по группе 5
	

	ГРУППА 6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И (ИЛИ) ВОДООТВЕДЕНИЯ И ИХ ОТДЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ОТ УГРОЗ
ТЕХНОГЕННОГО, ПРИРОДНОГО XAPAKTEPA И ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ AKTOB, ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ, СНИЖЕНИЮ РИСКА И СМЯГЧЕННЮ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЪІХ СИТУАЦИЙ

	6.1
	Разработка проекта зон санитарной охраны (ЗСО) 1 пояс
	Расчет и обоснование границ зон санитарной охраны
	с.Каменный Брод
	
	
	
	
	
	2028
	2028
	2028
	

	6.2
	Разработка проекта зон санитарной охраны (ЗСО) 1 пояс
	Расчет и обоснование границ зон санитарной охраны
	с.Красная Багана
	
	
	
	
	
	2029
	2029
	2029
	

	[bookmark: _GoBack]6.3
	Приобретение частотных преобразователей для скважинного насоса
	Защита централизованных систем водоснабжения от угроз техногенного,природного и террористического характера
	с.Каменный Брод, с.Красная Багана, 
	
	
	
	
	
	2029
	2029
	2029
	

	Всего по группе 6
	

	ИTOГO по программе:
	



